附件2：
2023年春季学期安全隐患大排查情况记录表
检查组: 教学区域检查                                  排查日期:  2023年 5 月  12 日

	序号
	检查区域（内容)
	存在的问题
	改进措施建议

	1
	2101
	柜台内堆积杂物较乱，教师机下方插线板常开
	整理柜台卫生，安排勤工助学学生每天打扫卫生时关闭插线板电源

	2
	2103
	堆积很多待报废电脑
	报废处理

	3
	2105
	备赛学生住在备赛室，实训室脏乱，堆积物品较多，设备电路老旧。
	安排备赛学生住宿，整理实训室，实训室待报废。

	4
	2106
	教师机下方插线板常开
	安排勤工助学学生每天打扫卫生时关闭插线板电源

	5
	2201
	教师机下方插线板常开，实训室使用年限较长，设备老旧
	安排勤工助学学生每天打扫卫生时关闭插线板电源

	6
	2202
	教师机下方插线板常开，实训室使用年限较长，设备老旧
	安排勤工助学学生每天打扫卫生时关闭插线板电源

	7
	3101
	柜式空调的电源指示灯长亮，扇叶闭合不了。
	及时报修，并通知该实训室授课教师合理使用空调。

	8
	3502
	教室杂物摆放不合理
	及时对实训室物品进行分类整理，做到规范有序，及时清理杂物

	9
	3505
	课余有学生在实训室逗留
	已经通知相关辅导员，对学生进行安全、卫生教育

	10
	D401
	教师机下方插线板常开
	安排勤工助学学生每天打扫卫生时关闭插线板电源

	11
	D404
	机器人一直在充电，学生座椅螺丝松动，椅背不稳固
	关闭机器人充电电源，联系企业加固螺丝

	12
	电商大楼附楼电商直播间
	货物摆放杂乱，下播后未及时关闭电源
	企业安排整理相关房间、提醒企业随时注意关闭电源

	13
	DF102
	叉车、货架等操作设备的安全教育不够，备赛人员的安全教育不够
	加强对物流设备操作的安全教育，加强对备赛人员的实训室安全教育，继续加强实训室安全检查

	14
	1102
	空调配电处有杂物
	要求勤工助学人员及时清理配电处的杂物，做到整洁有序

	15
	1104
	空开接线不规范、破碎玻璃需清理
	联系总务处处理

	16
	1106
	空调配电处有杂物
	要求勤工助学人员及时清理配电处的杂物，做到整洁有序

	17
	1108
	空调配电处有杂物
	要求勤工助学人员及时清理配电处的杂物，做到整洁有序

	18
	1501
	下课之后，电脑，投影仪虽关闭，但总闸未关闭，配电处有杂物
	要求勤工助学人员及时关闭电源总闸，及时清理配电处的杂物，做到整洁有序

	19
	1503
	实训物品摆放不合理，配电处有杂物，备赛人员的安全教育问题：有电热水壶
	及时对实训室物品进行分类整理，做到规范有序，及时清理配电处的杂物，经常对备赛人员进行实训室安全教育

	20
	1504
	下课之后，电脑，投影仪虽关闭，但总闸未关闭
	要求勤工助学人员及时关闭电源总闸，实训管理员加强检查

	21
	1506
	配电处有杂物
	要求勤工助学人员及时清理配电处的杂物，做到整洁有序

	22
	1508
	下课之后，电脑，投影仪虽关闭，但总闸未关闭，电脑主机和屏幕的电源线有时被拔掉
	要求勤工助学人员及时关闭电源总闸，实训管理员加强检查

	23
	徽苑H001实训室
	教室内杂物过多，摆放凌乱
	已经对实训室物品进行分类整理，一部分物品放入仓库

	24
	徽苑H002实训室
	检查暂无安全隐患
	继续加强实训室安全检查

	25
	徽苑H006导游实训室
	地插内线头裸露
	已经及时处理，对地插线头进行安全排查。


